## 資料
建もの燃費ナビ：冷暖房負荷グラフの「日射取得と内部発熱量」と「建物からの熱損失」
【参考】
◆冷房負荷（顕熱のみ）のPHPP計算内訳データ
|  | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year
| Heating Degree Hours - Exterior | 16.2 | 14 | 13.1 | 8.9 | 5.9 | 2.9 | 0.4 | -0.2 | 2.3 | 6.6 | 10.3 | 14.5 | 95 | kKh
| Heating Degree Hours - Ground | 9.7 | 9.6 | 10.5 | 8.4 | 6.8 | 4.6 | 2.9 | 2 | 2 | 3.2 | 5.6 | 7.9 | 73 | kKh
| Losses - Exterior | 2051 | 1763 | 1650 | 1128 | 746 | 369 | 50 | -29 | 288 | 837 | 1301 | 1834 | 11988 | kWh
| Losses - Ground | 153 | 152 | 167 | 133 | 108 | 72 | 47 | 31 | 32 | 51 | 89 | 125 | 1160 | kWh
| Losses Summer Ventilation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh
| Sum Spec. Heat Losses | 16 | 13.9 | 13.2 | 9.2 | 6.2 | 3.2 | 0.7 | 0 | 2.3 | 6.5 | 10.1 | 14.2 | 95.6 | kWh/m2 | 室内２７℃の条件での建物からの熱損失／有効床面積
| Solar Load North | 25 | 31 | 50 | 59 | 72 | 67 | 72 | 71 | 52 | 43 | 28 | 22 | 592 | kWh | ※窓の夏季日射遮蔽物を年中使用する想定
| Solar Load East | 59 | 60 | 76 | 71 | 69 | 59 | 65 | 76 | 70 | 79 | 70 | 60 | 815 | kWh | ↑同上
| Solar Load South | 139 | 150 | 180 | 160 | 158 | 134 | 147 | 172 | 170 | 191 | 175 | 149 | 1925 | kWh | ↑同上
| Solar Load West | 34 | 47 | 67 | 74 | 92 | 85 | 91 | 90 | 71 | 59 | 44 | 34 | 787 | kWh | ↑同上
| Solar Load Horiz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh | ↑同上
| Solar Load Opaque | 67 | 78 | 111 | 119 | 133 | 119 | 129 | 136 | 111 | 105 | 80 | 66 | 1253 | kWh | 外壁・屋根からの日射熱取得
| Internal Heat Gains | 215 | 194 | 215 | 208 | 215 | 208 | 215 | 215 | 208 | 215 | 208 | 215 | 2530 | kWh | 内部発熱量
| Sum Spec. Loads Solar + Internal | 3.9 | 4.1 | 5.1 | 5 | 5.4 | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 5 | 5 | 4.4 | 4 | 57.5 | kWh/m2 | （日射取得＋内部発熱量）／有効床面積
| Utilisation Factor Losses | 24% | 29% | 38% | 55% | 82% | 99% | 100% | 100% | 100% | 76% | 43% | 28% | 45% |  | ※窓の夏季日射遮蔽物を年中使用する想定
| Useful Cooling Energy Demand | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 234 | 623 | 758 | 362 | 18 | 0 | 0 | 2031 | kWh
| Spec. Cooling Demand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.7 | 4.5 | 5.5 | 2.6 | 0.1 | 0 | 0 | 14.8 | kWh/m2 | 冷房負荷（顕熱のみ）
◆暖房負荷のPHPP計算内訳データ
|  | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year
| Heating Degree Hours - Exterior | 11.1 | 9.3 | 7.9 | 3.9 | 0.7 | -2.1 | -4.8 | -5.4 | -2.7 | 1.4 | 5.3 | 9.3 | 34 | kKh
| Heating Degree Hours - Ground | 4.5 | 4.9 | 5.3 | 3.4 | 1.6 | -0.5 | -2.3 | -3.2 | -3 | -2 | 0.6 | 2.7 | 12 | kKh
| Losses - Exterior | 1370 | 1150 | 976 | 485 | 89 | -261 | -595 | -672 | -340 | 178 | 654 | 1158 | 4190 | kWh
| Losses - Ground | 73 | 80 | 87 | 55 | 26 | -8 | -37 | -52 | -49 | -32 | 9 | 44 | 195 | kWh
| Sum Spec. Losses | 10.5 | 8.9 | 7.7 | 3.9 | 0.8 | -2 | -4.6 | -5.3 | -2.8 | 1.1 | 4.8 | 8.7 | 31.9 | kWh/m2 | 室内２０℃の条件での建物からの熱損失／有効床面積
| Solar Gains - North | 27 | 33 | 54 | 64 | 77 | 72 | 77 | 77 | 55 | 46 | 30 | 24 | 635 | kWh | ※窓の夏季日射遮蔽物を年中使用しない想定
| Solar Gains - East | 126 | 129 | 163 | 152 | 149 | 127 | 139 | 163 | 151 | 171 | 150 | 130 | 1751 | kWh | ↑同上
| Solar Gains - South | 226 | 243 | 292 | 259 | 257 | 217 | 239 | 279 | 275 | 310 | 283 | 241 | 3121 | kWh | ↑同上
| Solar Gains - West | 41 | 55 | 79 | 88 | 109 | 101 | 109 | 107 | 85 | 71 | 52 | 41 | 938 | kWh | ↑同上
| Solar Gains - Horiz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh | ↑同上
| Solar Gains - Opaque | 67 | 78 | 111 | 119 | 133 | 119 | 129 | 136 | 111 | 105 | 80 | 66 | 1253 | kWh | 外壁・屋根からの日射熱取得
| Internal Heat Gains | 215 | 194 | 215 | 208 | 215 | 208 | 215 | 215 | 208 | 215 | 208 | 215 | 2530 | kWh | 内部発熱量
| Sum Spec. Gains Solar + Internal | 5.1 | 5.3 | 6.6 | 6.5 | 6.8 | 6.1 | 6.6 | 7.1 | 6.4 | 6.7 | 5.8 | 5.2 | 74.4 | kWh/m2 | （日射取得＋内部発熱）／有効床面積
| Utilisation Factor | 100% | 100% | 95% | 60% | 12% | 100% | 100% | 100% | 100% | 16% | 80% | 100% | 24% |  | ※窓の夏季日射遮蔽物を年中使用しない想定
| Annual Heat Demand | 742 | 499 | 190 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 487 | 1944 | kWh
| Spec. Heating Demand | 5.4 | 3.6 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3.5 | 14.1 | kWh/m2 | 暖房負荷
（日射取得＋内部発熱量）／有効床面積
※窓の夏季日射遮蔽物を年中使用する想定
室内２７℃の条件での建物からの熱損失／有効床面積
冷房負荷は顕熱のみ考慮
（日射取得＋内部発熱量）／有効床面積
※窓の夏季日射遮蔽物を年中使用しない想定
室内２０℃の条件での建物からの熱損失／有効床面積
何故、「日射取得と内部発熱量」と「建物からの熱損失」が、冷房負荷と暖房負荷のグラフで異なる値となるのか？